Общество с ограниченной ответственностью САНМЕД

ИНН/КПП 7838484578/783801001

190031, г. Санкт-Петербург, пер. Спасский, д. 6/8, пом. 31-Н

Тел     (812) 959-31-00,    (909) 592-11-66

www.sanmed.info           E-mail: sanmed@mail.ru

Опросный лист для подбора аспирационного фильтра

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предприятие |  |
| 1.1 | Название организации |  |
| 1.2 | Почтовый адрес |  |
| 1.3 | Контактное лицо (Ф. И.О.) |  |
| 1.4 | Должность |  |
| 1.5 | Телефон |  |
| 1.6 | e-mail |  |
| 2 | Производство |  |
| 2.1 | Краткое описание технологического процесса и оборудования, для очистки выбросов от которого устанавливается фильтр |  |
| 3 | Параметры очищаемого газа |  |
| 3.1 | Объемный расход газа, поступающего на очистку, м3/час: минимальный; максимальный; нормальный |  |
| 3.2 | Температура газа на входе в установку газоочистки, 0С: минимальная; максимальная; рабочая |  |
| 4. | Свойства пыли |  |
| 4.1 | Содержание в очищаемом газе, г/м3 |  |
| 4.2 | Требуемая концентрация после очистки, мг/м3 |  |
| 4.3 | Физические свойства: угол естественного откоса; гигроскопичность; слипаемость; абразивность; возгораемость; взрывоопасность |  |
| 4.4 | Фракционный состав и процентное содержание |  |
| 4.5 | Насыпная плотность, г/м³ |  |
| 4.6 | Химический состав и процентное содержание компонентов |  |
| 4.7 | Влагосодержание, г/м³ |  |
| 5 | Доступные источники энергии |  |
|  | Доступная мощность электроэнергии на фильтр, кВт |  |
|  | Сжатый воздух: допустимый расход на фильтр, нм³/час; рабочее давление, МПа; класса очистки по ГОСТ 17433-80; наличие осушителя, температура точки росы сжатого воздуха |  |
| 6 | Система выгрузки способ выгрузки (ручной, автоматический); режим работы системы выгрузки; требуемая отметка низа выпускных фланцев Особые требования к выгрузке: необходимость транспортировки продуктов очистки; конкретный тип устройства выгрузки (шлюзовой перегрузчик., мигалка и т. д.) |  |
| 7 | Размещение фильтра (в помещении, на открытой площадке) |  |
| 7.1 | размер помещения, высота потолков, если в помещении |  |
| 7.2 | размер площадки и характеристика погодных условий по ГОСТ 15150-60, если вне помещения |  |
| 8 | Требования по взрыво- и пожаробезопасности |  |
| 9 | Необходимость рециркуляции очищенного воздуха (возврат очищенного воздуха в рабочую зону). |  |
| 10 | Режим работы оборудования (непрерывный, периодический, фонд машинного времени оборудования) |  |
| 11 | Температура точки росы, 0С: содержание водяных паров или иных паров жидкостей в очищаемых газах, г/нм3 сухого газа |  |
| 12 | Допустимое падение давления газа в оборудовании газоочистки (гидравлическое сопротивление газоочистки), Па |  |
| 13 | Дополнительные требования к оборудованию |  |

Просьба заполненный опросный лист направить по e-mail: sanmed@mail.ru